## 41号令测试题库
题型 | 题干 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 答案 | 出自规范
题型: 单选题; 题干: 根据《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》（国家发改委41号令），电力企业发现重大隐患后，应当在（）内向国家能源局派出机构、地方电力管理部门报告。; A: 2个工作日; B: 3个工作日; C: 5个工作日; D: 7个工作日; 答案: B | 国家发改委41号令第十八条
题型: 单选题; 题干: 41号令规定，电力企业（）是本单位重大隐患排查治理第一责任人。; A: 分管安全领导; B: 安全部门负责人; C: 主要负责人; D: 班组负责人; 答案: C | 国家发改委41号令第十五条
题型: 单选题; 题干: 41号令中所称"以上"（）本数，"以下"（）本数。; A: 含、不含; B: 不含、含; C: 含、含; D: 不含、不含; 答案: A | 国家发改委41号令第三十八条
题型: 单选题; 题干: 新建、改建、扩建电力工程项目安全设施未落实"三同时"，属于（）范畴重大隐患。; A: 电网设备设施类; B: 电力建设工程安全管理类; C: 电力监控系统类; D: 发电机组类; 答案: B | 国家发改委41号令第十三条第（二）项
题型: 单选题; 题干: 上岗特种作业人员未取得有效资格证书开展作业，依据41号令判定为（）。; A: 一般隐患; B: 较大隐患; C: 重大隐患; D: 不构成隐患; 答案: C | 国家发改委41号令第十三条第（一）项
题型: 单选题; 题干: 电力企业未建立重大隐患排查治理制度，监管部门可责令限期改正，并处（）以下罚款。; A: 五万元; B: 十万元; C: 二十万元; D: 五十万元; 答案: B | 国家发改委41号令第三十二条
题型: 单选题; 题干: 纳入国家管控重要输电通道内存在极易引发线路全停的山火易燃物，且未落实治理措施，属于（）重大隐患。; A: 电网设备设施类; B: 电力监控系统类; C: 工程施工类; D: 安全管理类; 答案: A | 国家发改委41号令第五条第（十）项
题型: 单选题; 题干: 重大隐患治理完成后，电力企业应当组织开展（），评估合格方可恢复生产运行。; A: 班组自查; B: 验收评估; C: 资料归档; D: 上报备案; 答案: B | 国家发改委41号令第二十三条
题型: 单选题; 题干: 电力建设工程发包给不具备安全生产条件、无对应资质的承包商，按照41号令（）。; A: 责令整改，不判定重大隐患; B: 直接判定重大隐患; C: 限期整改后视情况判定; D: 仅作警示记录; 答案: B | 国家发改委41号令第十条第（二）项
题型: 单选题; 题干: 超过一定规模危大工程专项施工方案，未按规定组织专家论证，属于（）重大隐患。; A: 电网运行; B: 电力建设工程; C: 监控网络; D: 设备运维; 答案: B | 国家发改委41号令第十条第（四）项
题型: 单选题; 题干: 电力生产控制大区与管理信息大区之间，未按照要求部署电力专用横向单向安全隔离装置，属于（）重大隐患。; A: 设备本体; B: 电力监控系统; C: 施工安全; D: 人员管理; 答案: B | 国家发改委41号令第十二条第（二）项
题型: 单选题; 题干: 重大隐患治理期间无法保证安全，电力企业应当（），撤出相关人员。; A: 继续有限度运行; B: 立即停产/停工; C: 加强现场监护持续作业; D: 采取临时措施带病运行; 答案: B | 国家发改委41号令第二十一条
题型: 单选题; 题干: 并入220kV及以上电网的电化学储能电站不具备低电压穿越能力，依据41号令（）。; A: 判定重大隐患; B: 属于一般缺陷; C: 限期3个月整改; D: 仅开展技术提醒; 答案: A | 国家发改委41号令第五条第（六）项
题型: 单选题; 题干: 110千伏及以上变电站开关、刀闸、接地设备竣工图纸与现场实际安装位置不一致，（）。; A: 判定重大隐患; B: 一般设备缺陷; C: 资料问题不涉及安全; D: 仅要求更新图纸; 答案: A | 国家发改委41号令第五条第（八）项
题型: 单选题; 题干: 未经充分论证擅自压缩电力建设项目合同工期，且未落实配套保障措施，属于（）。; A: 管理瑕疵，不判定重大隐患; B: 电力建设工程重大隐患; C: 仅考核项目管理人员; D: 资料管理问题; 答案: B | 国家发改委41号令第十条第（一）项
题型: 单选题; 题干: 重大隐患排查治理台账、记录未如实保存，监管部门可依据（）实施处罚。; A: 第三十三条; B: 第三十一条; C: 第三十五条; D: 第三十七条; 答案: A | 国家发改委41号令第三十三条
题型: 单选题; 题干: 电力企业未制定重大隐患专项治理方案，隐患持续运行，监管部门可责令（）消除隐患。; A: 限期自行; B: 立即; C: 一个月内; D: 季度内; 答案: B | 国家发改委41号令第三十四条
题型: 单选题; 题干: 关于41号令适用范围，下列描述正确的是（）。; A: 仅适用于发电企业; B: 适用于输、变、配、电力建设等全部电力企业; C: 不适用于储能电站; D: 仅适用于电网调度机构; 答案: B | 国家发改委41号令第三条
题型: 单选题; 题干: 电力企业主要负责人未组织建立重大隐患排查治理机制，逾期未改正，罚款区间为（）。; A: 2万-5万元; B: 5万-10万元; C: 10万-20万元; D: 20万以上; 答案: B | 国家发改委41号令第三十一条
题型: 单选题; 题干: 重大隐患信息报告，不需要包含以下哪项内容（）。; A: 隐患危害程度分析; B: 治理难易判断; C: 员工考勤记录; D: 拟采取管控措施; 答案: C | 国家发改委41号令第十八条
题型: 多选题; 题干: 根据41号令，重大隐患是管控措施缺失失效，可能造成（）严重后果的各类不安全因素。; A: 大面积停电; B: 重大人员伤亡; C: 重大经济损失; D: 单一线路计划停电; 答案: ABC | 国家发改委41号令第二条
题型: 多选题; 题干: 电力企业应当建立健全重大隐患排查治理制度，制度内容包含（）。; A: 各级人员隐患排查职责; B: 排查周期、排查内容; C: 隐患治理流程、结果评估; D: 隐患治理资金保障机制; 答案: ABCD | 国家发改委41号令第十六条
题型: 多选题; 题干: 属于电网或电力设备设施类重大隐患的有（）。; A: 110kV变电站一次设备竣工图纸与现场安装不一致; B: 重要输电通道存在高危山火隐患未治理; C: 储能电站不具备高低电压穿越能力; D: 10kV普通绝缘子轻微破损; 答案: ABC | 国家发改委41号令第五条
题型: 多选题; 题干: 电力建设工程、技改检修项目，下列情形直接判定重大隐患（）。; A: 将工程发包给无资质承包商; B: 危大工程方案未专家论证; C: 主体工程违法分包、转包; D: 施工现场安全警示标识少量缺失; 答案: ABC | 国家发改委41号令第十条
题型: 多选题; 题干: 电力监控系统重大隐患包含（）。; A: 生产控制大区与信息大区无横向单向隔离装置; B: 控制大区互联网直连，无防护措施; C: 网络边界未部署合规纵向加密装置; D: 办公电脑未及时更新杀毒软件; 答案: ABC | 国家发改委41号令第十二条
题型: 多选题; 题干: 依据41号令安全管理类重大隐患包括（）。; A: 特种作业人员无证上岗; B: 新建项目安全设施未落实三同时; C: 未按规定编制应急预案、定期演练; D: 安全工器具定期送检; 答案: ABC | 国家发改委41号令第十三条
题型: 多选题; 题干: 重大隐患专项治理方案，应当明确内容包含（）。; A: 治理目标、时限; B: 责任人员、管控措施; C: 应急保障方案; D: 隐患消除验收标准; 答案: ABCD | 国家发改委41号令第二十条
题型: 多选题; 题干: 重大隐患治理过程中，企业应当采取动态管控措施，包含（）。; A: 现场持续监测; B: 制定预防事故应急预案; C: 组织应急演练; D: 隐患消除前禁止相关设备投入运行; 答案: ABCD | 国家发改委41号令第二十一条
题型: 多选题; 题干: 接到重大隐患报告，监管机构可采取下列监督措施（）。; A: 挂牌督办; B: 约谈企业负责人; C: 责令停工整改; D: 依法实施行政处罚; 答案: ABCD | 国家发改委41号令第二十六条、第二十九条
题型: 多选题; 题干: 以下针对承包商管理场景，符合重大隐患判定条件的有（）。; A: 发包项目给不具备安全生产资质承包商; B: 允许无特种作业证承包商人员开展高压作业; C: 危大工程分包方案未经审批; D: 承包商人员日常安全教育记录齐全; 答案: ABC | 国家发改委41号令第十条、第十三条
题型: 多选题; 题干: 41号令明确，危险化学品、消防、特种设备领域重大隐患判定（）。; A: 本规定有要求执行本规定; B: 行业专项标准另有规定，优先适用专项规定; C: 只执行41号令，不参考其他法规; D: 可选择任一标准执行; 答案: AB | 国家发改委41号令第三条
题型: 多选题; 题干: 重大隐患排查登记信息需要记录（）。; A: 排查时间、排查人员; B: 隐患位置、详细描述; C: 风险危害情况; D: 紧急状态应急处置措施; 答案: ABCD | 国家发改委41号令第十七条
题型: 多选题; 题干: 重大隐患治理完成验收评估合格前，严禁（）。; A: 设备恢复运行; B: 复工复产; C: 解除现场管控措施; D: 资料整理归档; 答案: ABC | 国家发改委41号令第二十三条
题型: 多选题; 题干: 电力企业重大隐患排查治理情况，应当定期向（）通报。; A: 全体职工代表大会; B: 一线从业人员; C: 上级监管单位; D: 无关第三方企业; 答案: ABC | 国家发改委41号令第二十四条
题型: 多选题; 题干: 下列哪些行为，监管机构可以依法实施行政处罚（）。; A: 未建立重大隐患排查治理制度; B: 重大隐患隐瞒不报; C: 拒不落实重大隐患治理措施; D: 隐患台账虚假记录; 答案: ABCD | 国家发改委41号令第五章法律责任
题型: 多选题; 题干: 城市配网、变电站运维场景，容易触碰41号令重大隐患条款的场景有（）。; A: 擅自变更一次设备安装位置，图纸未同步更新; B: 重要保电时段稳控、保护装置擅自退出; C: 施工单位无资质开展电缆隧道检修; D: 定期开展线路通道清障; 答案: ABC | 国家发改委41号令第五条、第十条
题型: 多选题; 题干: 关于重大隐患上报，说法正确的有（）。; A: 必须在3个工作日内上报监管部门; B: 水电站大坝隐患同时抄送大坝安全监察中心; C: 可迟至隐患整改完成后统一上报; D: 上报材料需要分析隐患危害程度; 答案: ABD | 国家发改委41号令第十八条
题型: 多选题; 题干: 出现重大隐患，电力企业内部处置流程包含（）。; A: 隐患登记建档; B: 研判判定重大隐患; C: 制定专项治理方案; D: 整改验收评估; 答案: ABCD | 国家发改委41号令隐患处置流程
题型: 多选题; 题干: 下列属于电力监控系统网络安全重大隐患的有（）。; A: 控制大区服务器外网直连互联网; B: 纵向加密认证装置拆除、旁路运行; C: 运维账号多人共用无审计记录; D: 定期开展网络安全漏洞扫描; 答案: ABC | 国家发改委41号令第十二条
题型: 多选题; 题干: 41号令立法目的包含（）。; A: 规范电力重大隐患判定、排查治理; B: 防范遏制电力安全事故; C: 保障电力系统安全稳定运行; D: 替代《安全生产法》相关条款; 答案: ABC | 国家发改委41号令第一条
题型: 判断题; 题干: 《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》（国家发改委41号令）自2026年7月1日起正式施行。; A: 正确; B: 错误; 答案: A | 国家发改委41号令第三十八条
题型: 判断题; 题干: 电力班组发现重大隐患，只需要部门内部记录，不需要向企业主要负责人汇报。; A: 正确; B: 错误; 答案: B | 国家发改委41号令第十七条、第十八条
题型: 判断题; 题干: "三同时"不落实仅属于资料问题，不判定为重大事故隐患。; A: 正确; B: 错误; 答案: B | 国家发改委41号令第十三条
题型: 判断题; 题干: 将电力工程发包给无安全生产资质承包商，直接判定重大隐患。; A: 正确; B: 错误; 答案: A | 国家发改委41号令第十条
题型: 判断题; 题干: 110kV变电站一次设备竣工图纸与现场不一致，属于重大隐患。; A: 正确; B: 错误; 答案: A | 国家发改委41号令第五条
题型: 判断题; 题干: 重大隐患整改期间，在加强监护前提下，可以继续带病开展运行作业。; A: 正确; B: 错误; 答案: B | 国家发改委41号令第二十一条
题型: 判断题; 题干: 电力企业主要负责人是重大隐患排查治理第一责任人。; A: 正确; B: 错误; 答案: A | 国家发改委41号令第十五条
题型: 判断题; 题干: 重大隐患可以等待季度集中上报，不受3个工作日时限约束。; A: 正确; B: 错误; 答案: B | 国家发改委41号令第十八条
题型: 判断题; 题干: 特种作业人员临时顶岗，没有证件可以短期开展作业，不属于重大隐患。; A: 正确; B: 错误; 答案: B | 国家发改委41号令第十三条
题型: 判断题; 题干: 超过一定规模危大工程专项方案，未经专家论证即组织施工，属于重大隐患。; A: 正确; B: 错误; 答案: A | 国家发改委41号令第十条
题型: 判断题; 题干: 本规定"以上"包含本数，"以下"不含本数。; A: 正确; B: 错误; 答案: A | 国家发改委41号令第三十八条
题型: 判断题; 题干: 储能电站不具备高低电压穿越能力，仅需要技术改造，不判定重大隐患。; A: 正确; B: 错误; 答案: B | 国家发改委41号令第五条
题型: 判断题; 题干: 电力生产控制大区可以无隔离装置直接连接办公互联网。; A: 正确; B: 错误; 答案: B | 国家发改委41号令第十二条
题型: 判断题; 题干: 重大隐患治理完成后，企业自行组织验收评估，合格后方可恢复作业。; A: 正确; B: 错误; 答案: A | 国家发改委41号令第二十三条
题型: 判断题; 题干: 未经论证压缩合同工期，只要赶工不出事故，不认定重大隐患。; A: 正确; B: 错误; 答案: B | 国家发改委41号令第十条
题型: 判断题; 题干: 重大隐患台账记录可以事后补录、简化填写。; A: 正确; B: 错误; 答案: B | 国家发改委41号令第三十三条
题型: 判断题; 题干: 危险化学品、特种设备领域，如果专项法规标准更严格，优先执行专项规定。; A: 正确; B: 错误; 答案: A | 国家发改委41号令第三条
题型: 判断题; 题干: 重大隐患信息报告只需要写清楚隐患位置，不需要分析风险危害。; A: 正确; B: 错误; 答案: B | 国家发改委41号令第十八条
题型: 判断题; 题干: 承包商人员无证作业责任仅由承包商承担，电力业主单位不涉及重大隐患判定。; A: 正确; B: 错误; 答案: B | 国家发改委41号令第十条、第十三条
题型: 判断题; 题干: 企业应当将重大隐患排查治理情况定期向职工大会通报。; A: 正确; B: 错误; 答案: A | 国家发改委41号令第二十四条